## FORMATO
|  |  |  | MANUAL LABORATORIO DE ENSAYOS | [11 empty] | MLE-CAA-F-06-01
|  |  |  | CONTROL ANALITICO | [11 empty] | FECHA 2023-09-19 | VERSION 1
|  |  |  | USO Y MANIPULACION DE MATERIAL DE REFERENCIA CERTIFICADO | [11 empty] | PAGINACION Ver pie de página
SEGUIMIENTO GENERAL MATERIAL DE REFERENCIA CERTIFICADO
Seguimiento Inventario |  | Identificacion del MR O MRC |  |  |  | Seguimiento a su uso | [6 empty] | Condiciones especiales de manipulacion y almacenamiento |  |  |  |  | Seguimiento Consumo
Fecha Solicitud | Código de inventario | Nombre | Marca | No. Lote | TIPO | AREA | Fecha de ingreso al laboratorio | Fecha de vencimiento |  |  | Fecha actualización de la información | Cantidad de ingreso | Consideracion de la manipulación | Almacenamiento | Certificado de análisis | Responsable de la manipulación | Observaciones | vencimiento | Fecha actual
[8 empty] | Año | Mes | Día | [8 empty] | 2024-10-18
2023-01-07 | 104278 | Solución cloruro de potasio (nominal 0,015 mS/cm) | MERCK | HC28965911 | MRC | FQ | 2023-02-17 | 2025 | 06 | 30 | 2024-07-31 | 500 ml | Mantenerse bien cerrado en el envase original | 15°C a 25°C | CERTIFICADOS DE ANALISIS REPORTADOS A ONAC\LOTE HC28965911 CERTIFICADO DE ANALISIS SOLUCION CLORURO DE POTASIO 0.015 mScm MERCK.pdf | Auxiliar Quimico- Coordinador Área físicoquímica | Ninguna | 2025-06-30 | 255 | FALSE | FALSE | TRUE
| 109859 | Sachet Certipur 1015860001 NIST solución cloruro de potasio 0,147 mS/cm MERCK | MERCK SUPELCO | HC17977086 | MRC | FQ | 2023-05-30 | 2024 | 11 | 30 | 2024-07-31 | 2 unidades | Debe mantenerse bien cerrado en el envase original | 2°C a 8°C | CERTIFICADOS DE ANALISIS REPORTADOS A ONAC\LOTE HC17977086 CERTIFICADO DE ANÁLISIS CLORURO DE POTASIO 0.147.pdf | Auxiliar Quimico- Coordinador Área físicoquímica | Ninguna | 2024-11-30 | 43 | TRUE | FALSE | FALSE
2023-02 | 109858 | Solución cloruro de potasio (nominal 1,41 mS/cm) | MERCK SUPELCO | HC28964153 | MRC | FQ | 2023-06-05 | 2025 | 08 | 31 | 2024-07-31 | 3 unidades | Debe mantenerse bien cerrado en el envase original | 2°C a 8°C | CERTIFICADOS DE ANALISIS REPORTADOS A ONAC\HC28964153 CERTIFICADO DE ANALISS CLORURO DE POTASIO 1.41 mS-cm LOTE.pdf | Auxiliar Quimico- Coordinador Área físicoquímica | Ninguna | 2025-08-31 | 317 | FALSE | FALSE | TRUE
2023-02 | 109858 | Solución cloruro de potasio (nominal 1,41 mS/cm) | MERCK SUPELCO | HC28964153 | MRC | FQ | 2023-06-17 | 2025 | 08 | 31 | 2024-07-31 | 3 unidades | Debe mantenerse bien cerrado en el envase original | 2°C a 8°C | CERTIFICADOS DE ANALISIS REPORTADOS A ONAC\HC28964153 CERTIFICADO DE ANALISS CLORURO DE POTASIO 1.41 mS-cm LOTE.pdf | Auxiliar Quimico- Coordinador Área físicoquímica | Ninguna | 2025-08-31 | 317 | FALSE | FALSE | TRUE
2022-01-13 | 109857 | Certipur® Solucion Buffer pH 7,00 a 25°C (potassium dihydrogen phosphate/di-sodium hydrogen phosphate), traceable to SRM from NIST and PTB | MERCK SUPELCO | HC16183102 | MRC | FQ | 2022-03-08 | 2024 | 07 | 31 | 2024-07-31 | 5 unidades | Es necesario mantener la temperatura durante la medicion . Debe mantenerse bien cerrado en el envase original | 15°C a 25°C | CERTIFICADOS DE ANALISIS REPORTADOS A ONAC\HC16183102 CERTIFICADO DE ANALISIS PH 7 LOT.pdf | Auxiliar Quimico- Coordinador Área físicoquímica | Ninguna | 2024-07-31 | -79 | FALSE | TRUE | FALSE
2022-01-13 | 109226 | Solución buffer de pH 8,00 (20°C) | MERCK SUPELCO | HC17644838 | MRC | FQ | 2022-05-10 | 2024 | 10 | 31 | 2024-07-31 | 3000 ml | Es necesario mantener la temperatura durante la medicion . Debe mantenerse bien cerrado en el envase original | 15°C a 25°C | CERTIFICADOS DE ANALISIS REPORTADOS A ONAC\LOTE HC17644838 CERTIFICADO DE ANALISIS CERTIPUR SOLUCION BUFFER PH 8 UNIDADES MERCK .pdf | Auxiliar Quimico- Coordinador Área físicoquímica | Ninguna | 2024-10-31 | 13 | TRUE | FALSE | FALSE
2023-02 | 109226 | Solución buffer de pH 8,00 (20°C) | MERCK SUPELCO | HC17644838 | MRC | FQ | 2023-06-27 | 2024 | 10 | 31 | 2024-07-31 | 3000 ml | Es necesario mantener la temperatura durante la medicion . Debe mantenerse bien cerrado en el envase original | 15°C a 25°C | CERTIFICADOS DE ANALISIS REPORTADOS A ONAC\LOTE HC17644838 CERTIFICADO DE ANALISIS CERTIPUR SOLUCION BUFFER PH 8 UNIDADES MERCK .pdf | Auxiliar Quimico- Coordinador Área físicoquímica | Ninguna | 2024-10-31 | 13 | TRUE | FALSE | FALSE
2022-01-13 | 109227 | Certipur® Buffer solution pH 6.00 (25°C). Certified Reference Material for pH measurement | MERCK SUPELCO | HC16384636 | MRC | FQ | 2022-05-10 | 2024 | 06 | 30 | 2024-07-31 | 1500 ml | Es necesario mantener la temperatura durante la medicion . Debe mantenerse bien cerrado en el envase original | 15°C a 25°C | CERTIFICADOS DE ANALISIS REPORTADOS A ONAC\LOTE HC16384636 CERTIFICADO DE ANALISIS CERTIPUR SOLUCION BUFFER PH 6 UNIDADES MERCK.pdf | Auxiliar Quimico- Coordinador Área físicoquímica | Ninguna | 2024-06-30 | -110 | FALSE | TRUE | FALSE
2023-02 | 109226 | Solución buffer de pH 8,00 (20°C) | MERCK SUPELCO | HC17644838 | MRC | FQ | 2023-06-27 | 2024 | 10 | 31 | 2024-07-31 | 3000 ml | Es necesario mantener la temperatura durante la medicion . Debe mantenerse bien cerrado en el envase original | 15°C a 25°C | CERTIFICADOS DE ANALISIS REPORTADOS A ONAC\LOTE HC17644838 CERTIFICADO DE ANALISIS CERTIPUR SOLUCION BUFFER PH 8 UNIDADES MERCK .pdf | Auxiliar Quimico- Coordinador Área físicoquímica | Ninguna | 2024-10-31 | 13 | TRUE | FALSE | FALSE
2024-02 | 109226 | Solución buffer de pH 8,00 (20°C) | MERCK SUPELCO | HC17644838 | MRC | FQ | 2024-09-12 | 2024 | 10 | 31 | 2024-09-16 | 500 mL | Es necesario mantener la temperatura durante la medicion . Debe mantenerse bien cerrado en el envase original | 15°C a 25°C | CERTIFICADOS DE ANALISIS REPORTADOS A ONAC\CERTIFICADO DE ANALISIS CERTIPUR SOLUCION BUFFER PH 8 UNIDADES LOTE HC17644838.pdf | Auxiliar Quimico- Coordinador Área físicoquímica | Ninguna | 2024-10-31 | 13 | TRUE | FALSE | FALSE
2024-02 | 109226 | Solución buffer de pH 8,00 (20°C) | MERCK SUPELCO | HC30617938 | MRC | FQ | 2024-09-12 | 2027 | 03 | 31 | 2024-09-16 | 1000 mL | Es necesario mantener la temperatura durante la medicion . Debe mantenerse bien cerrado en el envase original | 15°C a 25°C | ..\2024- INFORMACION REACTIVOS\2024 - CERTIFICADOS DE ANALSIS\CERTIFICADO DE ANALISIS pH 8.0 LOT HC43953538.pdf | Auxiliar Quimico- Coordinador Área físicoquímica | Ninguna | 2027-03-31 | 894 | FALSE | FALSE | TRUE
2023-021 | 109227 | Certipur® Buffer solution pH 6.00 (25°C). Certified Reference Material for pH measurement | MERCK SUPELCO | HC31630436 | MRC | FQ | 2023-10-11 | 2026 | 03 | 30 | 2024-07-31 | 4000 ml | Es necesario mantener la temperatura durante la medicion . Debe mantenerse bien cerrado en el envase original | 15°C a 25°C | CERTIFICADOS DE ANALISIS REPORTADOS A ONAC\CERTIFICADO DE ANALISIS pH 6.00 LOT HC31630436.pdf | Auxiliar Quimico- Coordinador Área físicoquímica | Ninguna | 2026-03-30 | 528 | FALSE | FALSE | TRUE
2024-02 | 109227 | Certipur® Buffer solution pH 6.00 (25°C). Certified Reference Material for pH measurement | MERCK SUPELCO | HC44394636 | MRC | FQ | 2024-09-12 | 2027 | 03 | 31 | 2024-09-16 | 2000 ml | Es necesario mantener la temperatura durante la medicion . Debe mantenerse bien cerrado en el envase original | 15°C a 25°C | CERTIFICADOS DE ANALISIS REPORTADOS A ONAC\CERTIFICADO DE ANALISS pH 6,00 LOT HC44394636.pdf | Auxiliar Quimico- Coordinador Área físicoquímica | Ninguna | 2027-03-31 | 894 | FALSE | FALSE | TRUE
2024-02 | 140790 | Solucion tampon pH 10.00 (25 GRAD C) Certipur® | MERCK SUPELCO | HC43962804 | MRC | FQ | 2024-09-12 | 2026 | 03 | 31 | 2024-09-16 | 1800ml | Es necesario mantener la temperatura durante la medicion . Debe mantenerse bien cerrado en el envase original | 15°C a 25°C | CERTIFICADOS DE ANALISIS REPORTADOS A ONAC\CERTIFICADO DE ANALISIS pH 10 LOTE HC43962804.pdf | Auxiliar Quimico- Coordinador Área físicoquímica | Ninguna | 2026-03-31 | 529 | FALSE | FALSE | TRUE
--- | 140317 | Turbidity 4000 NTU Calibration Standard - Formazin. CRM. Ref TURB4000-1L.MERCK | SIGMA ALDRICH - MERCK | LRAD2935 | MRC | FQ | 2023-02-11 | 2024 | 10 | 31 | 2024-07-31 | 1000 ml | Debe ser utilizado únicamente por personal de laboratorio calificado | Refrigerado | CERTIFICADOS DE ANALISIS REPORTADOS A ONAC\TURB4000_LRAD2935.pdf | Auxiliar Quimico- Coordinador Área físicoquímica | Ninguna | 2024-10-31 | 13 | TRUE | FALSE | FALSE
--- | 140317 | Turbidity 4000 NTU Calibration Standard - Formazin. CRM. Ref TURB4000-1L.MERCK | SIGMA ALDRICH - MERCK | LRAD7562 | MRC | FQ | 2024-09-12 | 2025 | 12 | 31 | 2024-09-13 | 1000 ml | Debe ser utilizado únicamente por personal de laboratorio calificado | Refrigerado | CERTIFICADOS DE ANALISIS REPORTADOS A ONAC\CERTIFICADO DE ANALISIS TURB4000_LRAD7562.pdf | Auxiliar Quimico- Coordinador Área físicoquímica | Ninguna | 2025-12-31 | 439 | FALSE | FALSE | TRUE
--- | 108166 | Solución REF Color platino cobalto (500 APHA) HAZEN | HACH | A0069 | MR | FQ | 2020-07-14 | 2025 | 03 | 30 | 2024-07-31 | 1000 ml | Mantenerse bien cerrado en el envase original | 15°C a 25°C | CERTIFICADOS DE ANALISIS REPORTADOS A ONAC\A0069 CERTIFICADO DE ANALISIS COLOR 500 UNIDADES PLATINO COBALTO.pdf | Auxiliar Quimico- Coordinador Área físicoquímica | Ninguna | 2025-03-30 | 163 | FALSE | FALSE | TRUE
2022-01-13 | 108166 | Solución REF Color platino cobalto (500 APHA) HAZEN | MERCK SUPELCO | HC17014846 | MRC | FQ | 2022-03-08 | 2024 | 09 | 30 | 2024-07-31 | 3000 ml | Debe mantenerse bien cerrado en el envase original y en la oscuridad | 15°C a 25°C | CERTIFICADOS DE ANALISIS REPORTADOS A ONAC\LOTE HC17014846 CERTIFICADO DE ANALISIS CERTIPUR DE COLOR 500 HAZEN MERCK.pdf | Auxiliar Quimico- Coordinador Área físicoquímica | Ninguna | 2024-09-30 | -18 | FALSE | TRUE | FALSE
2022-06-11 | 140328 | Color 500 Pt-Co Units Calibration Standard. CMR. Ref CLR500-500ML MARCA MERCK | SIGMA ALDRICH - MERCK | LRAD2760 | MRC | FQ | 2022-08-20 | 2025 | 05 | 31 | 2024-07-31 | 3500 ml | Úselo tal cual. La presión interna del recipiente puede ser ligeramente diferente de la presión atmosférica en la ubicación del usuario. Abrir lentamente y cuidadosamente para evitar la dispersión del material. | Temperatura ambiente | CERTIFICADOS DE ANALISIS REPORTADOS A ONAC\LRAD2760 CERTIFICADO DE ANALISIS DE COLOR CLR500_SUPELCO.pdf | Auxiliar Quimico- Coordinador Área físicoquímica | Ninguna | 2025-05-31 | 225 | FALSE | FALSE | TRUE
---- | 132617 | Dicromato de potasio Estandar volumetrico, material de referencia secundario por titulación redox, trazable a NIST Material Estandar de referencia (SRM) | MERCK | 202403V | MRC | FQ | 2021-07-19 | 2025 | 05 | 31 | 2024-07-31 | 100 g | Cerrar herméticamente el envase original y proteger de la luz y la humedad | 15°C a 25°C | CERTIFICADOS DE ANALISIS REPORTADOS A ONAC\202403V CERTIFICADO DE ANALISIS DE CERTIPUR DICROMATO DE POTASIO MERCK.pdf | Auxiliar Quimico- Coordinador Área físicoquímica | Ninguna | 2025-05-31 | 225 | FALSE | FALSE | TRUE
---- | 133509 | Estandar de Carbonato de calcio para complexometria | HACH | A0154 | MR | FQ | 2020-08-12 | 2024 | 06 | 30 | 2024-07-31 | 100 g | Cerrar herméticamente el envase original y proteger de la luz y la humedad | 15°C a 25°C | CERTIFICADOS DE ANALISIS REPORTADOS A ONAC\LOTE A0154 HACH CERTIFICADO DE ANALISIS DE ESTANDAR CARBONATO DE CALCIO CAT 12014 LOTE A0154 HACH.pdf | Auxiliar Quimico- Coordinador Área físicoquímica | Ninguna | 2024-06-30 | -110 | FALSE | TRUE | FALSE
---- | 108167 | Cabornato calcio Estandar volumetria Mat Ref secunXcomplexometria, NIST(SRM) | MERCK | 192410N | MRC | FQ | 2020-11-09 | 2024 | 12 | 31 | 2024-07-31 | 100 g | Cerrar herméticamente el envase original y proteger de la luz y la humedad | 15°C a 25°C | CERTIFICADOS DE ANALISIS REPORTADOS A ONAC\LOTE 192410N CERTIFICADO DE ANALISIS DE CERTIPUR CARBONATO DE CALCIO MERCK .pdf | Auxiliar Quimico- Coordinador Área físicoquímica | Ninguna | 2024-12-31 | 74 | TRUE | FALSE | FALSE
| 138468 | Tris (Hidroximetil)-aminometano Estandar volumetrico, material de referencia secundario por acidimetria, trazable a NIST Material Estandar de referencia (SRM) | MERCK | 202408T | MRC | FQ | 2021-09-09 | 2025 | 09 | 30 | 2024-07-31 | 80 g | Cerrar herméticamente el envase original y proteger de la luz y la humedad | 15°C a 25°C | CERTIFICADOS DE ANALISIS REPORTADOS A ONAC\LOT 202408T CERTIFICADO DE ANALISIS TRIS.pdf | Auxiliar Quimico- Coordinador Área físicoquímica | Ninguna | 2025-09-30 | 347 | FALSE | FALSE | TRUE
2022-06-11 | 140289 | Cloruro de Sodio, NIST SRM certipur CAS N. 7647-1 | MERCK SUPELCO | 21206U | MRC | FQ | 2022-08-17 | 2026 | 08 | 31 | 2024-07-31 | 80 g | Cerrar herméticamente el envase original y proteger de la luz y la humedad | 15°C a 25°C | CERTIFICADOS DE ANALISIS REPORTADOS A ONAC\LOTE 212406U CERTIFICADO DE ANALISIS DE CLORURO DE SODIO MERCK.pdf | Auxiliar Quimico- Coordinador Área físicoquímica | Ninguna | 2026-08-31 | 682 | FALSE | FALSE | TRUE
2022-06-11 | 140290 | Cloruro Solucion Patron NIST SRM en agua Certipur | MERCK SUPELCO | HC17235297 | MR | FQ | 2022-08-17 | 2024 | 10 | 31 | 2024-07-31 | 4000 ml | Debe mantenerse bien cerrado en el envase original | 15°C a 25°C | CERTIFICADOS DE ANALISIS REPORTADOS A ONAC\LOT HC17235297 CERTIFICADO DE ANALISIS CLORURO DE SODIO EN AGUA.pdf | Auxiliar Quimico- Coordinador Área físicoquímica | Ninguna | 2024-10-31 | 13 | TRUE | FALSE | FALSE
2022-06-11 | 140292 | Sodio carbonato NIST SRM Certipur CAS No. 497-19-8 | MERCK SUPELCO | 202405S | MRC | FQ | 2022-08-17 | 2025 | 08 | 31 | 2024-07-31 | 80 g | Cerrar herméticamente el envase original y proteger de la luz y la humedad | 15°C a 25°C | CERTIFICADOS DE ANALISIS REPORTADOS A ONAC\LOTE 202405S CERTIFICADO DE ANALISIS DE CARBONATO DE SODIO MERCK.pdf | Auxiliar Quimico- Coordinador Área físicoquímica | Ninguna | 2025-08-31 | 317 | FALSE | FALSE | TRUE
2022-06-11 | 140293 | Alkalinity, CaCO3 1000 mg/L Cal Standard. CRM. Ref ALK1000-500ML Marca Merck | SIGMA ALDRICH - MERCK | LRAD1402 | MRC | FQ | 2022-08-20 | 2025 | 01 | 31 | 2024-07-31 | 1000 ml | Úselo tal cual. La presión interna del recipiente puede ser ligeramente diferente de la presión atmosférica en la ubicación del usuario. Abrir lentamente y cuidadosamente para evitar la dispersión del material. | Refrigerado | CERTIFICADOS DE ANALISIS REPORTADOS A ONAC\LRAD1402 SUPELCO CERTIFICADO DE ANALISIS DE ALCALINIDAD ALK1000_.pdf | Auxiliar Quimico- Coordinador Área físicoquímica | Ninguna | 2025-01-31 | 105 | FALSE | FALSE | TRUE
2022-06-11 | 140314 | Calcio carbonato, secondar, NIST SRM Certipur CAS | MERCK SUPELCO | 212410P | MRC | FQ | 2022-08-17 | 2026 | 04 | 30 | 2024-07-31 | 50 g | Cerrar herméticamente el envase original y proteger de la luz y la humedad | 15°C a 25°C | CERTIFICADOS DE ANALISIS REPORTADOS A ONAC\LOTE 212410P CERTIFICADO DE ANALISIS DE CARBONATO DE CALCIO MERCK.pdf | Auxiliar Quimico- Coordinador Área físicoquímica | Ninguna | 2026-04-30 | 559 | FALSE | FALSE | TRUE
2022-06-11 | 140315 | Hardness, Total 1000 mg/L Calibration Estándar. CRM Ref THRD1000-500ML MERCK | SIGMA ALDRICH - MERCK | LRAD1404 | MRC | FQ | 2022-08-20 | 2024 | 12 | 31 | 2024-07-31 | 1000 ml | Úselo tal cual. La presión interna del recipiente puede ser ligeramente diferente de la presión atmosférica en la ubicación del usuario. Abrir lentamente y cuidadosamente para evitar la dispersión del material. | Temperatura ambiente | CERTIFICADOS DE ANALISIS REPORTADOS A ONAC\LRAD1404 CERTIFICADO DE ANALISIS DE DUREZA TOTAL THRD1000_ SUPELCO.pdf | Auxiliar Quimico- Coordinador Área físicoquímica | Ninguna | 2024-12-31 | 74 | TRUE | FALSE | FALSE
2022-06-11 | 140316 | Hardness, Calcium 1000 mg/L Calibration Standard. CRM. Ref HARD1000-500ML MERCK | SIGMA ALDRICH - MERCK | LRAD2168 | MRC | FQ | 2022-11-23 | 2025 | 4 | 30 | 2024-07-31 | 1000 ml | Úselo tal cual. La presión interna del recipiente puede ser ligeramente diferente de la presión atmosférica en la ubicación del usuario. Abrir lentamente y cuidadosamente para evitar la dispersión del material. | Refrigerado | CERTIFICADOS DE ANALISIS REPORTADOS A ONAC\LRAD2168 CERTIFICADO ANALISIS HARNEDSS CALCIUM.pdf | Auxiliar Quimico- Coordinador Área físicoquímica | Ninguna | 2025-04-30 | 194 | FALSE | FALSE | TRUE
--- | 137250 | Solución estándar de hierro Fe=1,000 g/l para AAS | PANREAC | 0001455026 | MR | FQ | 2019-07-29 | 2024 | 06 | 30 | 2024-07-31 | 100 ml | Se recomienda desechar la solución 6 meses después de abrir el frasco. | 15°C a 25°C | CERTIFICADOS DE ANALISIS REPORTADOS A ONAC\0001455026 CERTIFICADO DE ANALISIS DE MR HIERRO.pdf | Auxiliar Quimico- Coordinador Área físicoquímica | Ninguna | 2024-06-30 | -110 | FALSE | TRUE | FALSE
2022-01-13 | 137250 | Certipur® Solución estándar de hierro 1000 mg/L Fe | MERCK SUPELCO | HC15460381 | MRC | FQ | 2022-03-08 | 2025 | 02 | 28 | 2024-07-31 | 100 ml | Debe mantenerse bien cerrado en el envase original | 15°C a 25°C | CERTIFICADOS DE ANALISIS REPORTADOS A ONAC\LOTE HC15460381 CERTIFICADO DE ANALISIS CERTIPUR DE HIERRO MERCK.pdf | Auxiliar Quimico- Coordinador Área físicoquímica | Ninguna | 2025-02-28 | 133 | FALSE | FALSE | TRUE
2021-09-28 2021-11-08 2022-01-13 | 137253 | Solución estandar de nitritos trazable a SRM y NIST NaNO2 en H2O 1000 mg/L NO2 Certipur ® | MERCK | HC16350999 | MRC | FQ | 2022-03-08 | 2024 | 06 | 30 | 2024-07-31 | 500 ml | Debe mantenerse bien cerrado en el envase original | 15°C a 25°C | CERTIFICADOS DE ANALISIS REPORTADOS A ONAC\LOTE HC16350999 CERTIFICADO DE ANALISIS CERTIPUR DE NITRITOS MERCK.pdf | Auxiliar Quimico- Coordinador Área físicoquímica | Ninguna | 2024-06-30 | -110 | FALSE | TRUE | FALSE
| 140291 | Total Residual Chlorine Concentrate - 2 mg/L | NSI LAB SOLUTIONS | 220511 | MRC | FQ | 2022-09-27 | 2024 | 05 | 30 | 2024-07-31 | 24 unidades | Prepárelo para usarlo mientras aún está frío | 2°Ca 8°C. | CERTIFICADOS DE ANALISIS REPORTADOS A ONAC | Auxiliar Quimico- Coordinador Área físicoquímica | Ninguna | 2024-05-30 | -141 | FALSE | TRUE | FALSE
2024-02 | 137250 | Certipur® Solución estándar de hierro 1000 mg/L Fe | MERCK SUPELCO | HC31457681 | MRC | FQ | 2022-03-08 | 2027 | 1 | 31 | 2024-10-18 | 100 ml | Debe mantenerse bien cerrado en el envase original | 15°C a 25°C | CERTIFICADOS DE ANALISIS REPORTADOS A ONAC\CERTIFICADO DE ANALISIS CERTIPUR HIERRO LOT HC31457681.pdf | Auxiliar Quimico- Coordinador Área físicoquímica | Ninguna | 2027-01-31 | 835 | FALSE | FALSE | TRUE
2022-06-11 | 140319 | Sulfate Calibration Std - 1000 mg/L | NSI LAB SOLUTIONS | 220907 | MRC | FQ | 2022-09-27 | 2026 | 09 | 30 | 2024-07-31 | 2500 ml | Después de abrir, esta solución debe almacenarse bien tapada a 2-8°C | 15°C a 30°C | CERTIFICADOS DE ANALISIS REPORTADOS A ONAC\22090 CRM SULFATE.pdf | Auxiliar Quimico- Coordinador Área físicoquímica | Ninguna | 2026-09-30 | 712 | FALSE | FALSE | TRUE
2022-06-11 | 140320 | Nitrate Standard for IC. Ref 74246-100ML. | SIGMA ALDRICH - MERCK | BCCH5978 | MRC | FQ | 2022-11-23 | 2025 | 04 | 30 | 2024-07-31 | 500 ml | La temperatura de la botella debe ser de 20°C. Agite bien antes de cada uso. Si el almacenamiento Si es necesario retirar un frasco parcialmente usado (a riesgo del usuario), se debe quitar la tapa. bien cerrado y el frasco debe almacenarse a temperatura reducida (p. ej. refrigerador) para minimizar la tasa de transpiración | 5°C a 25°C | CERTIFICADOS DE ANALISIS REPORTADOS A ONAC\certificado de analisis mrc Nitrate estandar for IC.pdf | Auxiliar Quimico- Coordinador Área físicoquímica | Ninguna | 2025-04-30 | 194 | FALSE | FALSE | TRUE
--- | 140321 | Nitrite Standard IC.TraceCERT1000 mg/L N/water pH ~11.Ref 67276-100ML MERCK | SIGMA ALDRICH - MERCK | BCCJ5783 | MRC | FQ | 2023-02-11 | 2024 | 10 | 31 | 2024-07-31 | 100 ml | Debe mantenerse bien cerrado en el envase original | 5°C ± 3°C | CERTIFICADOS DE ANALISIS REPORTADOS A ONAC\BCCJ5783 certificado de analisis mrc Nitrite estandar.pdf | Auxiliar Quimico- Coordinador Área físicoquímica | Ninguna | 2024-10-31 | 13 | TRUE | FALSE | FALSE
2022-06-11 | 140322 | Phosphate Calibration Standard - 1000 mg/L | NSI LAB SOLUTIONS | 220908 | MRC | FQ | 2022-09-27 | 2026 | 09 | 30 | 2024-07-31 | 1000 ml | Después de abrir, esta solución debe almacenarse bien tapada a 2-8°C | 15°C a 30°C | CERTIFICADOS DE ANALISIS REPORTADOS A ONAC\Certificado de análisis CRM Phosphate Calibration Std NSI LAB SOLUTIONS.pdf | Auxiliar Quimico- Coordinador Área físicoquímica | Ninguna | 2026-09-30 | 712 | FALSE | FALSE | TRUE
2023-05-17 | 140609 | Aluminium Standard 1000 mg/l Al.CRM. Ref 1.19770.0100 MERCK-supelco | SIGMA ALDRICH - MERCK | HC28811270 | MRC | FQ | 2023-07-17 | 2026 | 05 | 31 | 2024-07-31 | 200 ml | Debe mantenerse bien cerrado en el envase original | 15°C a 25°C | CERTIFICADOS DE ANALISIS REPORTADOS A ONAC\HC28811270 CERTIFICADO DE ANALISIS ALUMINIO.pdf | Auxiliar Quimico- Coordinador Área físicoquímica | Ninguna | 2026-05-31 | 590 | FALSE | FALSE | TRUE
2024-02 | 140609 | Aluminium Standard 1000 mg/l Al.CRM. Ref 1.19770.0100 MERCK-supelco | SIGMA ALDRICH - MERCK | HC32535870 | MRC | FQ | 2024-09-23 | 2027 | 06 | 30 | 2024-09-23 | 100 mL | Debe mantenerse bien cerrado en el envase original | 15°C a 25°C | ..\2024- INFORMACION REACTIVOS\2024 - CERTIFICADOS DE ANALSIS\CERTIFICADO DE ANALISIS MRC ALUMINIO LOT HC32535870.pdf | Auxiliar Quimico- Coordinador Área físicoquímica | Ninguna | 2027-06-30 | 985 | FALSE | FALSE | TRUE
2023-09-18 | 140688 | Turbidity 1.0 NTU Calibration Standard - Formazin.TURB 1-1L,Marca SIGMAALDRICH | SIGMA ALDRICH - MERCK | LRAD5407 | MRC | FQ | 2024-01-23 | 2025 | 05 | 31 | 2024-07-31 | 200 ml | Úselo tal cual. La presión interna del recipiente puede ser ligeramente diferente de la presión atmosférica en la ubicación del usuario. Abrir lentamente y cuidadosamente para evitar la dispersión del materia | 2°C a 8°C | ..\2024- INFORMACION REACTIVOS\2024 - CERTIFICADOS DE ANALSIS\CERTIFICADO DE ANALISIS TURB1_LRAD5407.pdf | Auxiliar Quimico- Coordinador Área físicoquímica | Ninguna | 2025-05-31 | 225 | FALSE | FALSE | TRUE
2023-09-18 | 140689 | Turbidity 100 NTU Calibration Standard Formazin.TURB 100-1L.Marca SIGMAALDRICH | SIGMA ALDRICH - MERCK | LRAD5999 | MRC | FQ | 2024-01-23 | 2025 | 07 | 31 | 2024-07-31 | 200 ml | Úselo tal cual. La presión interna del recipiente puede ser ligeramente diferente de la presión atmosférica en la ubicación del usuario. Abrir lentamente y cuidadosamente para evitar la dispersión del materia | 2°C a 8°C | ..\2024- INFORMACION REACTIVOS\2024 - CERTIFICADOS DE ANALSIS\CERTIFICADO DE ANALISIS TURB100_LRAD5999.pdf | Auxiliar Quimico- Coordinador Área físicoquímica | Ninguna | 2025-07-31 | 286 | FALSE | FALSE | TRUE
[11 empty] | Revisado |  | Gloria Emilse Almeida González |  | Cargo | Coordinadora del área de Fisicoquímica
Formulas:
Seguimiento Consumo = DATE([Fecha de vencimiento],J10,K10)

## Hoja1 (hidden)
MR | FQ
MRC | MB
FQ-MB